## FO-SGI-2011.4 (2)
|  | Avaliação de Desempenho do SGI | [10 empty] | Nº do Formulário FO-SGI-2011.4 |  | Elaborador: Jeandra Santos
[13 empty] | Rev.: 02 24/05/2019 |  | Aprovador: Adilio Ornelas
Localidade: | Filial Contagem |  |  | Responsável: |  | Emerson Nazaré |  |  |  | Data de atualização: |  | 2022-09-30
Item monitorado |  |  | Método de monitoramento |  | Indicador |  | Previsto | Realizado | Periodidicade |  | Análise comparativa (validação) |  | Tendência | Avaliação
Consumo de Água (Poço + Copasa) |  |  | Avaliação Documental / Leitura do hidrometro |  | Volume de água consumida / Horas Homens Trabalhadas - HHT |  | 0,017 Litros / HHT | 0,010 LT/HHT | Mensal |  | Comparativo histórico 0,017 L / HHT |  | Aumentar | Consumo de água em litros por horas homens trabalhadas está dentro das expectativas. A tendencia é aumento do consumo devido ao retorno dos funcionários do regime de trabalho do home office devido a pandemia.
Consumo de Energia |  |  | Avaliação Documental |  | kWh / Horas Homens trabalhadas |  | 1,5 kWh | 1,37 kWh | Mensal |  | Comparativo histórico 1,5 kWh / HHT |  | Aumentar | Consumo de energia consumida por horas homens trabalhadas está dentro da meta estabelecida. A tendência é de aumento do consumo devido ao retorno dos funcionários a filial do regime de trabalho do home office.
Taxa RIF Mineração |  |  | Avaliação Documental |  | Nº de acidentes ocorridos no mês x 1.000.000) / Nº homem horas trabalhadas |  | < 0,80 | Janeiro a julho 0,38 | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 4,46 |  | Diminuir | Estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Taxa RIF Construção |  |  | Avaliação Documental |  | Nº de acidentes ocorridos no mês x 200.000) / Nº homem horas trabalhadas |  | < 0,80 | 1,82 (Média Janeiro a setembro) | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 1,85 |  | Diminuir | Não estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Taxa RIF Holding |  |  | Avaliação Documental |  | Nº de acidentes ocorridos no mês x 200.000) / Nº homem horas trabalhadas |  | < 0,50 | 0,48 (Média Janeiro a setembro) | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 0,40 |  | Diminuir | Estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Taxa LTIF Mineração |  |  | Avaliação Documental |  |  |  | < 0,80 | Janeiro a julho 0,50 | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 4,46 |  | Diminuir | Estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Taxa LTIF Construção |  |  | Avaliação Documental |  |  |  | < 0,80 | 0,71 (Média Janeiro a julho) | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 4,46 |  | Diminuir | Estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Taxa LTIF Holding |  |  | Avaliação Documental |  |  |  | < 0,50 | 0,00 (Média Janeiro a julho) | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 4,46 |  | Diminuir | Estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Geração de Resíduos Contaminados CSM |  |  | Avaliação Documental |  | Peso dos resíduos contaminados / Horas Homens Trabalhadas - HHT |  | 0,18 kg / HHT (Anual) | 0,09 kg / HHT (Média Janeiro a julho) | Mensal |  | Meta 2021 0,18 |  | Manter | Estamos dentro média mensal de geração de residuos contaminados
Geração de Resíduos Contaminados CSC |  |  | Avaliação Documental |  | Peso dos resíduos contaminados / Horas Homens Trabalhadas - HHT |  | 0,15 kg / HHT (Anual) | 0,06 kg / HHT (Média Janeiro a julho) | Mensal |  | Meta 2021 0,16 |  | Reduzir | Estamos dentro média mensal de geração de residuos contaminados
Geração de Resíduos Contaminados CRC |  |  | Avaliação Documental |  | Peso dos resíduos contaminados / Horas Homens Trabalhadas - HHT |  | 0,065 kg / HHT (Anual) | 0,064 kg / HHT (Média Janeiro a julho) | Mensal |  | Meta 2021 0,07 |  | Reduzir | Estamos dentro média mensal de geração de residuos contaminados
Emissão Atmosférica Cabine de Pintura Cabine de Componentes CRC |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/Nm³ |  | < 100 mg/Nm³ | 99,00 - Chaminé A 43,70 - Chaminé A | Anual |  | Deliberação Normativa COPAM nº 187 de 19 de setembro 2013 anexo XVII, Classe II, Tabela XVII B |  | Manter | A análise realizada em 28/10/2021 pela empresa Segma. Atualmente os nossos índices atendem a legislação conforme pode ser verificado no "Histórico de Cabine de Pintura"
Emissão Atmosférica Cabine de Pintura Cabine de Máquinas CSM |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/Nm³ |  | < 100 mg/Nm³ | 39,20 - Chaminé C 49,97 - Chaminé D | Anual |  | Deliberação Normativa COPAM nº 187 de 19 de setembro 2013 anexo XVII, Classe II, Tabela XVII B |  | Manter | A análise realizada em 28/10/2021 pela empresa Segma. Atualmente os nossos índices atendem a legislação conforme pode ser verificado no "Histórico de Cabine de Pintura"
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA Portaria 01 – P1. Avenida Ápio Cardoso, nº 850 Bairro Perobas - Contagem/MG |  |  | O levantamento foi realizado segundo os preceitos definidos nas metodologias: ABNT NBR 10.151:2019 (Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade) e POP-MON-01-09 (Amostragem de Ruído Ambiental) |  | dBa |  | < 70 dB(A) Diurno <60 dB(A) Noturno | 57,50 dB(A) Diurno 46,10 dB(A) Noturno | Anual |  | Lei Estadual 10.100 do Estado de Minas Gerais, de 17 de janeiro de 1.990 |  | Manter | A análise foi realizada em 29/10/2021 pela empresa SEGMA Atualmente os nossos índices atendem a legislação conforme pode ser verificado no "Histórico de Ruído Ambiental"
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA Ilha Ecológica próximo a Catre. |  |  | O levantamento foi realizado segundo os preceitos definidos nas metodologias: ABNT NBR 10.151:2019 (Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade) e POP-MON-01-09 (Amostragem de Ruído Ambiental) |  | dBa |  | < 70 dB(A) Diurno <60 dB(A) Noturno | 57,00 dB(A) Diurno 41,70 dB(A) Noturno | Anual |  | Lei Estadual 10.100 do Estado de Minas Gerais, de 17 de janeiro de 1.991 |  | Manter | A análise foi realizada em 29/10/2021 pela empresa SEGMA Atualmente os nossos índices atendem a legislação conforme pode ser verificado no "Histórico de Ruído Ambiental"
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA Próximo ao Almoxarifado. |  |  | O levantamento foi realizado segundo os preceitos definidos nas metodologias: ABNT NBR 10.151:2019 (Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade) e POP-MON-01-09 (Amostragem de Ruído Ambiental) |  | dBa |  | < 70 dB(A) Diurno <60 dB(A) Noturno | 57,0 dB(A) Diurno 41,70 dB(A) Noturno | Anual |  | Lei Estadual 10.100 do Estado de Minas Gerais, de 17 de janeiro de 1.992 |  | Manter | A análise foi realizada em 29/10/2021 pela empresa SEGMA Atualmente os nossos índices atendem a legislação conforme pode ser verificado no "Histórico de Ruído Ambiental"
AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA Lateral direita da empresa. Próximo ao estacionamento |  |  | O levantamento foi realizado segundo os preceitos definidos nas metodologias: ABNT NBR 10.151:2019 (Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade) e POP-MON-01-09 (Amostragem de Ruído Ambiental) |  | dBa |  | < 70 dB(A) Diurno <60 dB(A) Noturno | 57,5 dB(A) Diurno 53,20 dB(A) Noturno | Anual |  | Lei Estadual 10.100 do Estado de Minas Gerais, de 17 de janeiro de 1.993 |  | Manter | A análise foi realizada em 29/10/2021 pela empresa SEGMA Atualmente os nossos índices atendem a legislação conforme pode ser verificado no "Histórico de Ruído Ambiental"
Análise qualidade da água dos reservatórios Sotreq (Coliformes totais e Escherichia coli) |  |  | Análise Laboratorial |  | Qualitativa |  | Ausência P/A 100mL | As amostras dos dois reservatórios deram "Ausência" | Semestral |  | Norma ABNT NBR 9898 (Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores) |  | Manter | A qualidade de água de nossos reservatórios estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 9898
Análise qualidade da água do poço artesiano Sotreq (Coliformes totais e Escherichia coli) |  |  | Análise Laboratorial |  | Qualitativa |  | Ausência P/A 100mL | A amostra do poço artesiano deu "Ausência" | Semestral |  | Norma ABNT NBR 9898 (Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores) |  | Manter | A qualidade de água de nossos reservatórios estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 9898
Análise qualidade da água das torneiras refeitório Sotreq (Coliformes totais e Escherichia coli) |  |  | Análise Laboratorial |  | Qualitativa |  | Ausência P/A 100mL | As amostras das torneiras deram "Ausência" | Semestral |  | Norma ABNT NBR 9898 (Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores) |  | Manter | A qualidade de água de nossos reservatórios estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 9898
Análise qualidade da água dos bebedouros da Sotreq (Coliformes totais e Escherichia coli) |  |  | Análise Laboratorial |  | Qualitativa |  | Ausência P/A 100mL | As oito amostras deram "Ausência" | Semestral |  | Norma ABNT NBR 9898 (Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores) |  | Manter | A qualidade de água de nossos reservatórios estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 9898
ETE - Amostragem pH |  |  | Análise Laboratorial |  | pH |  | 12 análises Entre 9 e 10 | 8 análises Entre 6 e 10 | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Amostragem Temperatura |  |  | Análise Laboratorial |  | °C |  | 12 análises Entre 9 e 10 | 8 análises Entre 6 e 10 | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico Agente Tensoativos |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 5mg/L | 8 análises < 5mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico ETE - DBO |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises NA | 8 análises | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico ETE - DQO |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 450 (*K) mg/L | 8 análises < 450 (*K) mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico Sólidos Sedimentáveis |  |  | Análise Laboratorial |  | mL/L |  | 12 análises < 20 mL/L | 8 análises < 20 mL/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico Sólidos em Suspensão |  |  | Análise Laboratorial |  | mL/L |  | 12 análises < 300 (*K) mg/L | 8 análises < 300 (*K) mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico Óleos e Graxas |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 150mg/L | 8 análises < 150mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos gráficos "ACOMPANHAMENTO ANÁLISE DA ETE"
ETE - Físico Químico Sulfato |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 1.000 mg/L | 8 análises < 1.000 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Físico Químico Sulfeto |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 1 mg/L | 8 análises < 1 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Cromatografia Benzeno |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 1,2 mg/L | 8 análises < 1,2 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Cromatografia Etilbenzeno |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 0,84 mg/L | 8 análises < 0,84 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Cromatografia Tolueno |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 1,2 mg/L | 8 análises < 1,2 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Cromatografia Xilenos |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 1,6 mg/L | 8 análises < 1,6 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Metais Alumínio Total |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 3 mg/L | 8 análises < 3 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Metais Ferro Solúvel |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 15 mg/L | 8 análises < 15 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
ETE - Metais Zinco Total |  |  | Análise Laboratorial |  | mg/L |  | 12 análises < 5 mg/L | 8 análises < 5 mg/L | 1 análise mensal |  | IT187 - COPASA |  | Manter | Em todos os meses obtivemos os resultados dentro dos parâmetros definidos no PRECEND, conforme pode ser verificado nos Relatórios de Ensaios da Engequisa
Taxa de Frequência |  |  | Avaliação Documental |  | Nº de acidentes ocorridos no mês x 1.000.000 / HHT |  | 0 | Janeiro a Agosto 2,94 | Mensal |  | Comparativo histórico 2019 1,41 |  | Manter | Não estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador
Taxa de Gravidade |  |  | Avaliação Documental |  | Nº de dias perdidos no mês x 1.000.000) / Nº homem horas trabalhadas |  | 0 | Janeiro a Agosto 102,74 | Mensal |  | Comparativo histórico 2019 1,41 |  | Diminuir | Não estamos cumprindo a meta estabelecida para este indicador devido aos dias de afastamentos do gerados pelos acidentes de trabalho ocorrido nos ultimos 06 meses. Trabalharemos em ações junto com as lideranças para que possamos reduzir este indicador
Emissão de Alertas Preventivos |  |  | Avaliação Documental |  | Unidade |  | N.A | 19 AP / mês (média) | Mensal |  | Comparativo histórico 2021 |  | Manter | Não há meta estabelecida para número de registro de alertas, em comporativo com 2021, o numero de registro de alerta até o momento está abaixo da média. Será realizado uma campanha de incetivo de registro de alertas.
Diálogo de Sustentabilidade (DS) |  |  | Avaliação Documental |  | Unidade |  | 625 (Jan. a jun.) | 703 (Jan. a jun.) | Mensal |  | Número possível de ser realizado |  | Manter | Foram realizadas a quantidade dos DS possíveis de serem realizados, um número expressivo e que se mostra satisfatório
Avaliação de Requisitos Legais |  |  | Avaliação Documental |  | % |  | 100% | 89% | Anual |  | Comparativo histórico |  | Manter | Estamos atendendo 95% dos requisitos aplicáveis realizados em 2021 Estamos próximos do 100% esperado, consideramos o resultado satisfatório
Inspeção dos Supervisores |  |  | Avaliação Documental |  | Unidade |  | 16 Insp. / Mês | 87 Insp. / Mês (Média) | Mensal |  | Comparativo histórico |  | Manter | Foram realizadas mais inspeções do que as previstas para o período, resultado satistafório
Auditorias Comportamentais |  |  | Avaliação Documental |  | Unidade |  | 38 AC / Mês | 28 AC / Mês (Janeiro a Junho) | Mensal |  | Comparativo histórico |  | Manter | Foram realizadas mais auditorias comportamentais do que as previstas para o período. Devido a pandêmia alguns colaboradores desempenharam suas atividade em regime home office, ficando isento de realizar as auditorias
Nível Estático e Nível dinâmico do poço artesiano |  |  | Leitura do medidor de nível |  | Metros |  | Entre 25,3 (Nível estático) e 26,3 (ível dinâmico) metros | Todos os meses deram dentro | Mensal |  | Teste de bombeamento e recuperação do nível da água 24 horas |  | Manter | Estas medições demonstram que o poço artesiano da Sotreq vem apresentando uma boa recuperação de seu nível atendendo aos limites da outorga.
Note on W6: Jeandra Santos: Consumo previsto? Meta estabelecida?